新北市新莊區民安國小110學年度校園建物安全總體檢實施計畫

110.08.01校長核定後實施

壹、計畫緣起：

做好校園安全管理工作，為進行優質教學活動的先決條件，透過請各級學校持續落實校園安全管理檢核，並採取適當措施予以改善，俾提供師生安全學習場域；同時，學校人員於進行檢核期間，各處室間可藉由協調與合作，凝聚團隊意識，整合環境資源，持續有效解決校園安全問題。

貳、計畫目標：

一、針對校園教學活動所需設施、場域及器材設備等項目，實施定期檢核及維護管理機制，確保校園安全無虞。

二、結合學校地理條件及環境資源，發展學校本位安全管理檢核機制，建構校園安全網絡。

三、透過學校人員分工合作，採取激勵措施來引發成員榮譽感與責任心，戮

力追求校園安全零意外。

四、持續進行校園安全檢核，強化安全通報與修繕機制，做好最佳管理維護。

五、藉由校園安全教育宣導，以期強化學童對環境安全意識，並落實緊急通報知能。

參、主辦單位：總務處

肆、協辦單位：教務處、學務處、輔導室、幼兒園

伍、參與對象：校內全體人員

陸、實施時間：110年8月1日（星期日）至111年7月31日（星期日）。

柒、實施方式及內容：

一、【總務處】：制訂「校園建物安全總體檢實施計畫」，實施校園建物安全管理措施。

二、【各處室及全體教師】：依各檢核流程及事項進行各項校園安全自主檢核，並依檢核結果擬訂改善計畫。

三、【總務處及全體教師】：強化校園建築及設備維修通報與修繕機制，掌握時效，做好最佳管理維護。

四、【學務處及全體教師】：進行校園安全教育宣導，提昇學童對環境安全意識及緊急通報知能，並隨時注意自身安全。

五、【各處室】：持續利用學校電子看板或其他宣導方式，強化學校、社區及居家安全重要性，維護校園安全網絡，減少意外事故發生。

捌、檢核流程及檢核表：

一、總務處負責:

1、校舍建築管理檢核流程及檢核表【附件1】

2、消防安全設備管理檢核流程及檢核表【附件2】

3、機電設備管理檢核流程及檢核表【附件3】

4、災害管理流程及檢核表【附件4】

二、學務處負責:

1、運動及遊戲器材管理流程及檢核表【附件5】

三、教務處負責:

1、一般專科教室管理流程及檢核表【附件6】

2、電腦資訊教室管理檢核流程及檢核表【附件7】

3、服務教學空間管理檢核流程及檢核表【附件8】

4、各科實驗教室管理檢核流程及檢核表【附件9】

四、輔導室負責:

1、專科教室（知動教室、生活教室、諮商室）管理流程及檢核表【附件6】

2、服務教學空間管理檢核流程及檢核表【附件8】

五、幼兒園負責：

1、專科教室（幼兒園）管理流程及檢核表【附件6】

玖、檢核表製作及彙整：

(一)檢核表製作：

請以單一活動場域或校舍為單位，製成1份檢核表為原則，檢核表名稱及項目，可依實際狀況增刪使用。

（二）檢核表彙整：

請各處室將檢核結果依檢核年度、項目類別、各項檢核表彙集成冊，繳交總務處留校備查。

拾、經費：由教育局及學校年度相關預算經費項下支應。

拾壹、成果：總務處於110年9月12日（星期一）前彙整檢核成果、現況照片等裝訂成冊留校備查。

拾貳、本計畫經校長核定後實施，修正時亦同。

| 承辦人 | 教務處 | 校長 |
| --- | --- | --- |
|  | 學務處 |  |
|  | 輔導室 |  |
|  | 幼兒園 |  |

(一) 校舍建築管理檢核流程                           【附件1】

檢視

1.每學期開學前及學期結束前全面檢視校舍建築確定其安全性。必要時聘請專家學者協助。 2.各校依校舍建築在自然或人為因素的影響，如地震、颱風、白蟻侵入或人為施工破壞等因素，自行調整檢查間隔期。 3.應指派專人負責檢查，並將紀錄按行政程序查核。 不合格 合格 格 4.請依學校公物保管制度辦理。

1.當發現校舍建築損壞、不適用時，應從速修繕或告示停止使用。 修繕 2.(待)修繕期間應將設施封閉或圍隔，並加上明顯標示和警告，待修繕後，再開放或恢復使用。

保養 維護 1.學校建築應定期維修保養，除保護校舍的使用安全及耐用外並能兼具美化環境以及強調建築的特性與功能。 2.對於校舍建築地基的強固、屋頂的防漏、外牆的油漆、欄杆、樓梯、走廊以及地面的維護，須(不)定期進行之。 3.學校建築物應定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查檢結果應向當地主管建築機關申報。

新北市新莊區民安國小110學年度校舍建築管理檢核表

棟名                                       查核日期    年    月    日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |
| 一般性要點 | 1 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 |  |  |  |
|  | 2 | 確實執行公物保管制度，實施定期與不定 期檢查、保養、修護。 |  |  |  |
| 門 | 1 | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。 |  |  |  |
|  | 2 | 樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。 |  |  |  |
|  | 3 | 教室門、鎖無損壞。 |  |  |  |
|  | 4 | 儲藏室門無損壞。 |  |  |  |
| 鐵捲門 | 1 | 有防夾及聲音警示裝置。 |  |  |  |
|  | 2 | 有警示標語提醒進出人員。 |  |  |  |
|  | 3 | 電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。 |  |  |  |
| 窗 | 1 | 窗戶無損壞、故障。 |  |  |  |
| 防盜窗 | 1 | 網架無斷裂現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 安裝牢固、不易倒塌。 |  |  |  |
| 牆 | 1 | 具有傷害性之銳利角已妥善處理。 |  |  |  |
|  | 2 | 牆面無嚴重磁磚剝落及裂縫現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 圍牆無傾斜現象。 |  |  |  |
| 天花板 | 1 | 樑無傾斜龜裂現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 天花板無龜裂現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 天花板無漏水的現象。 |  |  |  |
|  | 4 | 天花板無掉落水泥塊。 |  |  |  |
| 懸吊物 | 1 | 燈具、吊扇牢固無搖晃現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。 |  |  |  |
| 柱 | 1 | 柱無傾斜、變形或0.3mm以上之龜裂現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。 |  |  |  |
| 欄杆 | 1 | 走廊女兒牆欄杆高度未達1.25公尺，已確實依本局101年6月16日北教環字第1000623334號函填報相關資料。 |  |  |  |
|  | 2 | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。 |  |  |  |
|  | 3 | 水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。 |  |  |  |
|  | 4 | 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。 |  |  |  |
|  | 5 | 木質欄杆無腐爛現象。 |  |  |  |
| 樓梯 | 1 | 梯面止滑磚、止滑條無脫落。 |  |  |  |
|  | 2 | 樓梯的地面無嚴重裂縫。 |  |  |  |
|  | 3 | 樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。 |  |  |  |
|  | 4 | 樓梯間照明設備無損壞。 |  |  |  |
| 走廊 | 1 | 走廊地面平坦，無嚴重裂縫凹洞情形。 |  |  |  |
|  | 2 | 多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。 |  |  |  |
|  | 3 | 走廊排水正常未見積水現象。 |  |  |  |
| 屋 頂 | 1 | 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。 |  |  |  |
|  | 2 | 屋頂無漏水現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 屋頂無嚴重裂縫、倒塌的現象。 |  |  |  |
|  | 4 | 屋頂落水頭無阻塞。 |  |  |  |
|  | 5 | 屋頂無雜草雜物。 |  |  |  |
|  | 6 | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。 |  |  |  |
|  | 7 | 女兒牆上方無堆放物品。 |  |  |  |
| 地基圍牆 | 1 | 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。 |  |  |  |
|  | 4 | 地下室無積水。 |  |  |  |
| 廁所 | 1 | 如有廁所1條溝問題，已依本局101年5月20日北教環字第1000521568號函填報相關資料。 |  |  |  |
|  | 2 | 洗臉盆有無裂損、鬆脫、落水、阻塞 |  |  |  |
|  | 3 | 馬桶有無裂損、鬆脫、落水、阻塞 |  |  |  |
|  | 4 | 小便斗沖水器是否能正常運作 |  |  |  |
|  | 5 | 排水管是否定期清潔 |  |  |  |
|  | 6 | 沖水量是否過大 |  |  |  |
|  | 7 | 地板磁磚是否鬆脫 |  |  |  |
|  | 8 | 通氣管是否暢通，有無阻塞 |  |  |  |
| 昇降設備 | 1 | 昇降設備由管理人負責管理。 |  |  |  |
|  | 2 | 已委請專業廠商負責維護保養。 |  |  |  |
|  | 3 | 已由專業技術人員從事維護保養。 |  |  |  |
|  | 4 | 已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。 |  |  |  |
|  | 5 | 已製作昇降設備安全檢查表。 |  |  |  |
|  | 6 | 已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。 |  |  |  |

附註：

1.建議本表設施名稱，可依學校實際設施項目增刪使用。

2.建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

3.建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：　           組長：             主任：           校長：

檢視

(二)消防安全設備管理檢核流程                      【附件2】

1.每學期開學及結束前需全面檢視各項防火安全設備，確定其安全性。 2.訂定檢查間隔期，採定期與不定期檢視。 不合格 合格 3.由防火管理人負責檢查，並將紀錄送總務主任及校長查核。

1.場所具有危險性立即停止使用，並從速修繕。 修繕 2.修繕期間封閉場所，並加上明顯標示。 3.修繕後專人負責檢查，合格後恢復使用。

檢視

維護 保養 1.定期保養。 2.專人保養維護。

1.每學期開學前需全面檢視，並請電力公司、自來水公司到校作定期檢核，以確定安全性。 2.各校不定期檢視線路、管道、器具等設施，以維持最佳使用狀況。 3.逾齡使用之管道線路應加強檢視率及維修工作。 4.應指派專人負責檢查，並將記錄送行政人員查核。

不合格

合格

修繕

1.發現線路安全堪慮時，應即暫停使用，並從速修繕。 2.待修期間，應設置警告標示，切勿強行使用，以策安全。

維護

保養

1.陳舊電線及水管應設法更換。 2.無鎔絲開關之安培數要按負載量裝設，不能擅自改裝。 3.水管、線路、開關應保持正常狀況，有失靈現象即行換修。 4.線路、管道應定期維護保養。 5.水塔、水池應定期利用寒暑假各清洗一次。

新北市新莊區民安國小110學年度消防安全設備管理檢核表

校名                                     查核日期    年     月    日

| 項目 | 項次 | 檢核要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 組織 | 1 | 擬妥防護計畫。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 成立消防安全防護小組。 |  |  |  |  |
| 訓 練 | 1 | 定期召開會議及訓練。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 實施防火教育宣導。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 實施防火器材使用訓練。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 實施防火避難逃生設備使用訓練。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 實施滅火器及消防栓使用訓練。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 教職員工會操作滅火器（滅火器及消防栓）。 |  |  |  |  |
| 警報設備 | 1 | 火警警報設備功能正常。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 緊急廣播設備功能正常。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 緊急照明設備功能正常。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 定期維護警報設備。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
| 滅火設備 | 1 | 消防栓設備完整(一個瞄子及二條水帶、吊掛平整)。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 滅火器無過期，壓力充足。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 定期保養及檢查。 |  |  |  |  |
| 避難逃生設備 | 1 | 有避難逃生路線圖。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 緊急避難路線指標無損壞或脫落。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 設置安全門且在門上設置出口標示燈。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 安全門保持未上鎖狀態。 |  |  |  |  |

| 項目 | 項次 | 檢核要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 避難逃生設備 | 5 | 防火門、防火鐵捲門、排煙設備功能正常。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 依規定設置各項避難器具。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 定期維護檢查避難逃生設備。 |  |  |  |  |
| 線 路 | 1 | 電線符合規定有加強更新及防止漏電。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 電壓符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 插座使用符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 管線設置符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 電器用品使用符合規定負荷量。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 定期保養及檢查。 |  |  |  |  |
| 危險物品管理 | 1 | 易燃物品按照規定儲存與管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 化學藥品按照規定儲存與管理。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 廢棄物按照規定處理。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 定期保養及檢查。 |  |  |  |  |
| 防縱火 | 1 | 假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 整理或保存場所內之可燃物。 |  |  |  |  |

附註：

1.建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2.建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承  辦  人：           組長：           主任：          校長：

防火管理人：

(三)機電設備管理檢核流程                        【附件3】

檢視

1.每學期開學前需全面檢視，並請電力公司、自來水公司到校作定期檢核，以確定安全性。 2.各校不定期檢視線路、管道、器具等設施，以維持最佳使用狀況。 3.逾齡使用之管道線路應加強檢視率及維修工作。 4.應指派專人負責檢查，並將記錄送行政人員查核。

不合格

合格

修繕

1.發現線路安全堪慮時，應即暫停使用，並從速修繕。 2.待修期間，應設置警告標示，切勿強行使用，以策安全。

維護

保養

1.陳舊電線及水管應設法更換。 2.無鎔絲開關之安培數要按負載量裝設，不能擅自改裝。 3.水管、線路、開關應保持正常狀況，有失靈現象即行換修。 4.線路、管道應定期維護保養。 5.水塔、水池應定期利用寒暑假各清洗一次。

新北市新莊區民安國小110學年度機電設備管理檢核表

棟名                                查核日期    年    月    日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 硬 體 設 備 | 1 | 開關箱及零件變動實際記錄。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 電器開關正常。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 線路外皮無破損。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 燈具及電器無過量使用。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 線路無任意延長加裝。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 燈具懸掛牢固。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 水池、水塔清潔定期清洗。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 管線水龍頭無漏水。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 定期檢修管道線路設施。 |  |  |  |  |
| 行 政 措 施 | 1 | 校園開放區與非開放區有隔離措施。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 電力公司如期檢視用電負載量。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有編列維護經費。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 定期維護保養 |  |  |  |  |
|  | 6 | 危險區域明確標示。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 水電安全教育隨機配合教學。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 飲用水每季（3、6、9、12月）須檢測1次，並確實記錄。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 每年寒暑假皆已完成儲水設備維護。 |  |  |  |  |

附註：
1.建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2.建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：          組長：          主任：       　  校長：

(三)災害管理檢核流程                       【附件4】

1.注意其功能性及安全性： 劃規 各項安全設備之設計應依有關規定，符合安全標準，不可因陋就簡，其所需之數量、形式、規格應注意其功能性與安全性。 2.達成零危險之標的： 除採取各項任務編組，各司其責外，應再指派專人統籌負責，以確保其安全性，達成零危險之指標。

防災認知 1.適時進行防災教育宣導，務使師生皆有正確的常識及態度。 2.重安全教育之認知－配合各科融入教學。 施 實 3.安全教育之實施須能促進師生對安全的自覺與對社會的責任。教師、行政人員均須對安全教育負責，貫徹推行。 4.加強社會教育之宣導－人人做好防範天災之準備。 防災組職 1.組織： 平時：成立校園天然災害安全防護小組。 災害發生時：設立緊急應變小組。 2.任務：(1)實施任務編組，進行防災演練，期能將災害減至最低程度。 (2)進行簡易急救訓練。

檢 核 平時檢視： 1.各項消防設備、每學期開學前應全面檢視，以符合安全規定。 2.檢視現有各項安全設備：如消防、水電、安全逃生設備、救災器(探照燈、救生衣、防火衣、帽、探照器、擔架……等)。 3.應指派專人負責檢查，並將記錄送行政人員查核。 修 繕： 1.設備、器材、場地不適用或不足時，應從速修繕或添購。 2.待修期間應將有關設備標示，並儘速於開學前完成之。

1.按規定查報災害。 2.按規定實施災害後檢修。 3.按規定進行災後重建。 4.社會機構之聯絡資料密切。

災害查報

新北市新莊區民安國小110學年度災害管理檢核表

校名                                查核日期    年    月    日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 硬體設備 | 1 | 各項安全設備應符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全逃生標誌標示清楚。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 滅火器無過期、失壓、失效。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有適當地點可設置緊急避難場所。 |  |  |  |  |
| 防 （ 救 ） 災 作 為 | 1 | 依學校災害潛勢，擬訂校園災害防救計畫、繪製校園避難疏散地圖。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 依校園災害防救計畫成立校園應變組織，任務分配明確，並可隨時動員。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 每年3月及9月是否辦理校園複合型防災演練，並將其列入學校行事曆。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 平時有實施防災教育或宣導，並融入課程教學。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 每年5月、6月已將水域安全教育宣導列入學校行事曆。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 每年颱汛期間(5月-11月)，已備妥相關救災物資。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 颱風前低漥地設備物品是否移到適當地點。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 颱風前門窗是否關緊。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 颱風後低漥地或地下室積水立即排除。 |  |  |  |  |
|  | 15 | 颱風後地下蓄水池是否受到污染。 |  |  |  |  |

承辦人：　           組長：             主任：           校長：

(五)運動及遊戲器材管理檢核流程           【附件5】

規劃 設計

運動： - 運動場地除供平日教學之用外，應依需要開放供社區民眾運動、休閒之用，並訂定相關管理使用辦法 - 棒、壘球場宜設於離校舍較遠之區域，以維安全。 - 游泳池之水深以下列標準為原則： A.國小最淺處為0.8公尺，最深處為1.2公尺。 B.國中最淺處為0.9公尺，最深處為1.4公尺。 遊戲： - 遊戲器材之設置，首應考量其安全性，舉凡器材之設計、材質、空間、位置等，應有安全防護設施，俾對學生之活動作必要的保護。 - 遊戲器材的選擇，須配合學生生理年齡、心理需求、性別、身高等因素。 - 規劃設計時，應注意其規格之大小、厚度、長度、高度及銲接等，並考量人數、重量負荷、室內或室外及使用頻率。 - 利用廢物所設置組合之遊戲器材，需具教育意義，如輪胎做攀架或障礙活動等，應注意材料之可用性及承受力狀況。 - 器材之設置位置，應計算安全空間，亦即該器材所占用場地之位置，向上或向下及其延伸之長度。每種遊戲器材，應標示正確使用方法，並訂定使用規則。

實施

- 器材之腳架(支柱)埋置地下部分，應注意其深度，加灌水泥並加十字鋼筋，使其穩固。 - 地表部分宜平坦，不可突出。遊戲區之地面宜舖設彈性地板或設置沙坑，避免水泥地面。 - 焊接點及環扣應妥善處理，避免突出及銹損。 - 於適當地點公告遊戲方法。必要時，指導遊戲器材之使用方法。 - 遊戲器材使用時，有擺盪動作，應注意在擺盪所需空間做警告標誌。 - 學校應設置校園安全巡邏小組，對學生不當使用方式，立即糾正，並防範推擠碰撞等行為，以避免發生意外。 - 學校應備有急救品，並訂有送醫管道，以應意外傷害發生之及時救助。

檢視

1.每學期開學前需全面檢視各項遊戲器材，確定其安全性。 2.現有各項運動場地、器材設備，應就材質並衡酌環境、天候等因素自定檢查間隔期、採定期與不定期檢視。 不合格 合格 3.應指派專人負責檢查，並將紀錄送行政人員查核。

修繕

1.器材或場地不適用時，應即暫停使用，並從速修繕。 2.待修期間應將遊戲器材封閉或暫時卸下，並加上明顯標示，修整完畢再恢復使用。

維護 保養 1.遊戲器材應定期維護保養，除保護器材的耐用與持久外，並兼具美化環境功能。 2.器材表面如需油漆，學童使用時須手握或足踏部位，應採用不滑油漆或塑膠漆，以防滑倒。

報廢 1.遊戲器材如損毀不堪修復或不符經濟效益者，應按規定程序報廢或拆除。 2.遊戲器材如達使用年限，應視實際狀況及早規劃編列預算汰舊更新。 3.逾齡使用之器材，應加強檢視頻率與維修工作。

新北市新莊區民安國小110學年度運動遊戲器材管理檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 一 般 性 要 點 | 1 | 選擇安全材質之遊戲器材。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 適時指導遊戲器材之使用方法。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 於適當地點公告遊戲方法及適用對象。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 學校備有急救物品，並訂有送醫管道。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。 |  |  |  |  |
| 隧 道 | 1 | 焊接點牢固未鬆脫。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 地椿穩固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 鋼架平穩未腐蝕。 |  |  |  |  |
| 蹺 蹺 板 | 1 | 兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 木板未斷裂變形。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 支架及栓扣牢固。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 地樁穩固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。 |  |  |  |  |
| 攀登架 | 1 | 地樁牢固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 鋼管焊接牢固未腐蝕。 |  |  |  |  |
| 平衡木 | 1 | 放置穩固。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 支柱安全，無斷裂危險。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 平衡木之正面平整。 |  |  |  |  |

| 輪 胎 | 1 | 輪胎裝置固定妥當。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 輪胎表面平整無破損。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 輪胎內槽不積水，也無髒亂之物。 |  |  |  |  |
| 迴轉地球 | 1 | 輪軸穩定。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 鐵鏈、鋼管未銹損。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 底台未破裂、鬆落。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有足夠潤滑劑，轉動無異聲。 |  |  |  |  |
| 鞦 韆 | 1 | 扶手處鍵孔未太大。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 地面有保護墊或物。 |  |  |  |  |
| 滑 梯 | 1 | 著地處地面已做安全維護設施。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 著地處與地面保持適當高度。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 斜度以40。內為限。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 爬梯梯階未破裂或鬆脫。 |  |  |  |  |
| 搖 椅 | 1 | 底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約40cm以上。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 支架與座椅兩邊，有適當距離。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 座椅附設安全帶。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 座椅下之踏板，有適當距離。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 結構未彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 吊釣環扣未鬆開。 |  |  |  |  |
| 爬 杆 | 1 | 爬竿的結構完整。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 爬竿的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 爬竿下方鋪面材料且平坦。 |  |  |  |  |

承辦人：　       組長：　    　主任：　      校長：

(六) 一般專科教室管理檢核流程                【附件6】

規劃設計

1.與普通教室適當區隔，避免彼此影響。 2.注意環境衛生良好、通風設備、採光及廢棄物清理等。 3.教學示範台明顯，學生操作台舒適。 4.發揮鄉土特色，利用社會資源。 5.請教學者及學生參與提供意見。

使用

1.依教師說明及規定安全使用。 2.不得做為代用品，依器具專門用途專用。 3.用後必放置原位，器材用具必須歸「零」或封套。 4.有危險性或失誤性高者，必須教師在旁指導，才可使用。 5.注意各機械起動，或電氣、煤氣之開關、操作。

檢視

1.穩固性之裝置有否動搖、裂痕、脫落……。 2.啟動性之裝置有否失靈、脫落、火花……。 3.發射性之物質有否正常、異味、不均衡……。 4.貴重性之物質有否損壞、遺失、遭竊……。

合格

不合格

不合格

修繕

1.螺絲釘扣等鬆動：鎖緊、加油。 2.有彈性疲乏的裝置，適時更換 3.有破損或不堪使用者：報銷、淘汰。 4.瓦斯管線開關安檢不合格：修換。 5.陳舊過時，機械物品零件難找：淘汰、報廢。

1.清潔、擦拭、愛護公物，人人享用。 維護 保養 2.防曬、防潮，注意風吹雨打、變質或失靈。 3.加防塵裝置或收入櫥櫃，防止老鼠咬破。 4.器材磨損或鈍化，宜設法磨修或調整。 5.桌面操作板等用後清理，指導學生養成良好整理習慣。 6.資源回收或廢棄物分類再利用。

報廢 1.不堪使用，且有危險性。 2.變質、變形、無法使用者。 3.消耗性物品或示範教學用物品，依程序銷毀。

新北市新莊區民安國小110學年度一般專科教室安全檢核表

（自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、美術教室、音樂教室…）

教室名稱ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 設 備 | 1 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂定管理規則。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 通風採光良好。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 各種工具器材置放或收藏整齊有序。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 訂定安全使用說明、規則或圖示。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 消防設施可正常使用。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 防盜措施可正常運作。 |  |  |  |  |
|  | 9 | (不)定期檢查各項設備並建立紀錄。 |  |  |  |  |
| 教學安全工作執行 | 1 | 定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 教學時向學生說明使用工具安全規定。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 各種工具、專具專用，不得做為代用品。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 使用後妥善清潔、擦拭。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 回收能再利用之物品。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 用後場地回復原狀、清潔。 |  |  |  |  |

承辦人：         組長：         主任：         校長：

規劃設計

（七）電腦資訊教室管理檢核流程                【附件7】

1.注意防熱、防潮、防塵。 2.電腦網路、軟體等勿侵害「智慧財產權」。 3.有冷氣機、鞋櫃等設施，並有防盜設備。 4.防範電腦病毒之感染。

使用

1.設專人管理負責。 2.編定課表進度，學生定時、定位。 3.開機、關機按照方法，不得疏忽或故意損害。 4.不可帶入飲料或其他食物，以免影響整潔、沾損器材。 5.正確使用儲存媒體。

檢視

1.螢幕穩定度。 2.光亮度。 3.塵埃、潮溼及熱度。 4.門窗、電線等。

不合格

不合格

合格

1.對學生視力保健的注重。 2.器材有危險性之顧慮。 修繕 3.電源負荷或桌上裝置之安穩。 4.電腦病毒的防範。 5.零件檢修。

保養

維護

- 定期檢修，維持最佳運作狀況。

- 建立維修紀錄。

報廢 1. 軟硬體老舊、不值保留者。 2. 依財務管理規定。

新北市新莊區民安國小110學年度電腦資訊教室安全檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 電腦資訊教室安全設備 | 1 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂定管理規則。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 穩定安全的電源、電壓。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 完善的防熱、防曬、防潮、防塵。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 建立檢修容易，使用方便之網路。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 有防範電腦病毒之措施。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 注意消防安全。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 有防盜設施。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 各種軟體置放設有專用櫥櫃。 |  |  |  |  |
|  | 10 | (不)定期維修、檢查，並建立紀錄。 |  |  |  |  |
| 電腦資訊教學安全工作執行 | 1 | 注意指導學生視力保健。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 指導學生正確操作(開機、關機、輸入、輸出)。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 注意防範電腦病毒。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 指導學生尊重智慧財產觀念、合法使用軟體，非經許可，不可隨意複製檔案。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 建立電腦設備使用紀錄。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 飲料、食物未帶入。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 指導學生了解網路犯罪百態，避免受害及觸法。 |  |  |  |  |

承辦人：        組長：         主任：         校長：

（八）服務教學空間管理檢核流程                【附件8】

規劃設計 1.電源、電壓及網路有條不紊。 2.出入口良好、有緊急疏散門。

使用

1.設專人管理。 2.操作時教師須在現場。 3.禁止飲食。 4.注意空氣的調節及眼睛的休息。 5.不得隨意搬動裝設之器材。

檢視

1.字幕焦距是否適當。 2.音量音響是否清晰適當。 3.開關、插頭線路，有否拉斷、破裂。 4.疏散通道是否暢通。

合格

不合格

不合格

1.設備損壞應暫停使用並立即修繕。 2.電源負荷、設備裝置之安穩及使用之安全性。 修繕 3.破損不堪使用者，報銷淘汰。 4.定期檢修機器電源線路軟體等各項設備。

維護 保養 1.一般維護：防潮、防塵、防破壞。 2.特殊維護：送修、送檢（須申請批示後）。 3.防範盜竊或借用遺失。

報廢 1.依財務管理規定，陳舊器材或不堪使用之器材，應予報廢。 2.公私分明，建立信譽。

新北市新莊區民安國小110學年度服務教學空間安全檢核表

(視聽教室、圖書室、故事屋、演講廳、會議室、活動中心、諮商室)

空間名稱ˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 設 備 | 1 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂定管理規則。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 電源供應安全穩定 |  |  |  |  |
|  | 4 | 完善的防曬、防塵、防潮。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 隔音空調設備良好。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 窗廉布幕無破損。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 消防器材無過期、失效。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 防盜設備正常。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。 |  |  |  |  |
| 安全工作執行 | 1 | 字幕、焦距、音量控制適當。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 不可隨意搬動器材。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 建立使用紀錄。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 注意學生秩序，安全維護。 |  |  |  |  |

承辦人：          組長：          主任：           校長：

規劃設計

（九）各科實驗教室管理檢核流程               【附件9】

- 各科實驗教室的設計、規劃，應注意空間大小，使用班級數，學生人數及使用頻率。 - 各科實驗教室實驗用桌椅的設計，應注意規格、長度、寬度、厚度及位置配置，動線安排等因素。 - 各科實驗教室之儀器準備室設置，應與實驗活動區隔離，並計算安全空間，考慮向上或向下及其延展的長度。 - 各科實驗教室電源配置，應考量最大負載及穩定性，線路佈置應不妨害學生活動。 - 各科實驗教室，應考慮使用特性，設置合宜的地板及材質。 - 各科實驗教室的實驗桌設置，力求穩固，防火、抗酸鹼 - 地表宜平坦，不可突出。 - 電源開關，避免突出，鏽損。 - 實驗用藥品存放櫥櫃，注意通風及防腐蝕。 - 防火裝置或設備宜懸掛或安置明顯的地方。 - 藥品、儀器應放置定位，並黏貼標示牌。

使用

1.各科實驗教室訂定使用及管理規則，並指定專人管理。 2.利用適當時機（校務會議，教學研究會）公告使用規則。 3.隨時注意學生態度及使用情況，不當之處，立即糾正。 4.定時巡察，並做成記錄備查。 5.訂定危機處理模式，加強師生處理應變能力。 6.訂定化學實驗之廢棄物處理辦法，避免造成污染或公害。

1.各科實驗教室，每日定期巡查，並作成紀錄。 2.定期清查實驗藥品及儀器。 3.定期清點易燃、易爆及高蝕性化學藥品，作成紀錄，以備查核。 4.實驗後，廢棄物依照訂定的辦法，妥善處理。 5.實驗後，將儀器、藥品放置定位。 6.注意各科實驗教室門窗、電源開關及用水的完整。

檢視

不合格

合格

修繕

1.使用中或檢視時，發現器材或場地不適用時，應即暫停使用，並從速請修。 2.請修期間，黏貼明顯標示，待修復後再恢復使用。 3.消耗的藥品、器材，定期清查，以便請購補充。

維護

保養

1.重要的實驗設備、器材，定期維護保養，以延伸器材、設備使用的年限。 2.必要時與有關廠商，訂立維護契約，定期保養。

報廢

1.重要的實驗設備、器材，如毀損或不堪修護，或不符經濟效益，應按規定程序報廢。 2.實驗器材、設備如達使用年限，應視實際情況，編列預算，汰舊換新。

新北市新莊區民安國小110學年度各科實驗教室安全檢核表

教室名稱ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 一般管理規則 | 1 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂定使用規則。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 實驗前充分說明安全規則，並做正確指導。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 設置借用或使用紀錄簿。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 定期與不定期維護，並有紀錄。 |  |  |  |  |
| 門窗 | 1 | 門窗無破損，且可上鎖。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 牢固的門鎖。 |  |  |  |  |
| 電源 | 1 | 完整的開關。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 完整的線路。 |  |  |  |  |
| 排供水 | 1 | 暢通的管線。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 完整的水龍頭。 |  |  |  |  |
| 櫥櫃 | 1 | 裝鎖。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 完整無損壞。 |  |  |  |  |
| 藥品 | 1 | 放置定位。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 加貼標示，分類存放。 |  |  |  |  |
| 危險物品 | 1 | 定期檢視，妥善儲存。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 易燃品低溫放置。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 有毒、腐蝕、易爆物品妥善收藏。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 定期造冊列報。 |  |  |  |  |
| 廢棄物 | 1 | 按規定貯存。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 定期處理。 |  |  |  |  |
| 急救藥品 | 1 | 放置適當位置，定期更換。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 適當設置洗眼、沖水設備。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 指導學生簡易急救常識。 |  |  |  |  |
| 消防設備 | 1 | 消防器材滅火器無過期、失壓、失效。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 指導學生消防常識及消防器材使用方法。 |  |  |  |  |

承辦人：        組長：　    　主任：         校長：